1-2

Antimon (Sb) Kaplama Çözeltileri

A1	1	Potasyum permanganat kullanarak antimon miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	Sodyum hidroksit

- Derişik hidroklorik asit

- 0,1 N potasyum permanganat

Yöntem :

2 ml. antimon kaplama çözeltisini pipetle 300 ml.lik erlene koyun. 150 ml. saf su ile seyreltin ve çözelti alkali olana kadar sodyum hidroksit ekleyin. Daha sonra asit reaksiyonu gösterene kadar, en fazla 5 ml. hidroklorik asiti yavaş yavaş ekleyin. 0,1 N potasyum permanganat ile bitiş noktasına kadar titre edin. Potasyum permanganat hacmi : a ml.

Hesaplama :	a x 3,044 = . . . [gr/lt] Sb

A1	2	Potasyum bromat kullanarak antimon miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	%10’ luk sodyum hidroksit

- Derişik hidroklorik asit

- Metil kırmızısı

- 0,1 N potasyum bromat çözeltisi

Yöntem :

2 ml. antimon kaplama çözeltisini pipetle 300 ml.lik erlene koyun. 150 ml. saf su ile seyreltip kostik soda ile nötralize edin. Daha sonra 25 ml. hidroklorik asit çözeltisi ekleyerek 70 C’ ye kadar ısıtın ve birkaç damla metil kırmızısı damlatıp, çözelti renksiz olana kadar potasyum bromatla titre edin. Potasyum bromat hacmi : a ml.

Hesaplama :	a x 3,044 = . . . [gr/lt] Sb

3

A1	3	Serbest asit miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	Bromfenol mavisi

- 0,1 N sodyum hidroksit çözeltisi

3)	Potasyum hidrojen tartarat

Yöntem :

5 ml. antimon kaplama çözeltisini pipetle 300 ml.lik erlene koyun. Birkaç damla bromofenol mavisi ve 2 gr. potasyum hidrojen tartarat ekleyin. Daha sonra çözelti maviye dönene kadar 0,1 N sodyum hidroksit çözeltisi ile titre edin. NaOH hacmi : a ml.

Hesaplama :	a x 4 = . . . [gr/lt] HF