1-2

- Nikel Kaplama Çözeltileri

A15	1	Nikel miktarının elektrolitik yolla tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	Amonyum klorür

- Alkolde %1 lik dimetilglioksim çözeltisi

- Derişik amonyak

Yöntem :

Nikel kaplama çözeltisinden 5 ml.yi pipetle behere koyun, 5 gr. amonyum klorür ve 20 ml. derişik amonyak ekleyin. 250 ml.ye kadar saf su ile seyreltip 70 °C’ ye kadar ısıtın. Renk kaybolana kadar 3 A’ akımda elektroliz edin. Renk kaybolduğunda akımı 6 A’ e yükseltin ve dimetilglioksim çözeltisi ile tüm nikelin kaplanıp kaplanmadığını test edin. (Kırmızı kaplama nikel varlığını gösterir.) Elektroliz tamamlandığında katodu dikkatlice yıkayıp alkole daldırın, 100 °C’ de kurutup tartın. (Ağırlık artışı : a gr.)

Hesaplama :	a x 200 = . . . [gr/lt] Ni

A15	2	Nikel miktarının kompleksometrik tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	Amonyum klorür

- 1:1 amonyak

- Mureksit – NaCl 1:100

- 0,1 M EDTA çözeltisi

Yöntem :

Nikel kaplama çözeltisinden 10 ml.yi pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun ve çizgiye kadar saf su doldurarak seyreltin. Hazırlanan çözeltinin 10 ml.sini 300 ml.lik erlene koyun, 50 ml. su ile seyreltin. Bir tutam amonyum klorür,

2-3

30 ml. 1:1 amonyak ve bir tutam mureksit ilave edin. Ardından renk açık kahveden mora dönene kadar 0,1 M EDTA ile titre edin. (EDTA hacmi : a ml.)

Hesaplama :	a x 5,87 = . . . [gr/lt] Ni

A15	3	Nikel miktarının kompleksometrik tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	500 gr/lt sitrik asid

- %25 lik amonyak

- %10 luk potasyum iyodür çöz. + 1 gr/lt NaOH

- 50 gr/lt  NaCN çöz. + 3,4 gr/lt AgNO3

- İçerdiği nikel miktarı bilinen nikel sülfat çöz.

(25 gr/lt nikel sülfat)

Yöntem :

Nikel kaplama çözeltisinden 5 ml.yi pipetle 400 ml.lik erlene koyun, 100 ml.  saf su ile seyreltin ve 5 ml. sitrik asit çözeltisi ekleyin. Renk mavileşinceye kadar amonyak damlatın (fazlasından kaçının). 5-10 damla potasyum iyodür çözeltisi ekleyin, çözelti şeffaf oluncaya kadar sodyum siyanür çözeltisi ile titre edin ve bu sırada erleni sabit hızla sallayın. (NaCN çözeltisi hacmi : a ml.)

Siyanür çözeltisinin standardizasyonu :

İçerdiği nikel miktarı bilinen nikel sülfat çözeltisinden 5 ml.yi yukarıdaki gibi titre edin. (siyanür çözeltisi hacmi : b ml.)

Hesaplama :	Siyanür çözeltisinin standart gücünü hesaplamak için, nikel sülfat çözeltisindeki nikel miktarını (gr/lt olarak), nikel sülfat çözeltisinin titrasyonunda kullanılan sodyum siyanür miktarına (ml.) bölün.

F x a = . . . [gr/lt] Ni

4-5

A15	4	Klorür içeriği miktarı tayini – 1.Yol

Eklenen kimyasallar :	1)	p.a. HNO3 1,4

- 0,1 N AgNO3

- Doymuş ferrik amonyum çözeltisi

- 0,1 N amonyum sülfosiyanat

Yöntem :

Nikel kaplama çözeltisinden 2 ml.yi pipetle 400 ml.lik erlene koyun, 100 ml.  saf su ile seyreltip 5 ml. nitrik asit ve 25 ml. 0,1 N gümüş nitrat çözeltisi ekleyin. Ardından 2 ml. ferrik amonyum sülfat çözeltisi ekleyin ve soluk pembe renk belirene kadar 0,1 N amonyum sülfosiyanat çözeltisi ile titre edin. (0,1 N amonyum sülfosiyanat hacmi : a ml.)

Hesaplama :	(25 – a) x 1,773 = . . . [gr/lt] Cl’

(25 – a) x 5,943 = . . . [gr/lt] NiCl2

A15	5	Klorür içeriği miktarı tayini – 2.Yol

Eklenen kimyasallar :	1)	Potasyum kromat çözeltisi %10

- 0,1 N gümüş nitrat çözeltisi

Yöntem :

Nikel kaplama çözeltisinden 10 ml.yi pipetle 300 ml.lik erlene koyun, 50 ml.  saf su ile seyreltin ve 3 ml. %10 luk  potasyum kromat çözeltisi ekleyin. Kırmızımsı kahverengi elde edene kadar 0,1 N gümüş nitrat çözeltisi ile titre edin. (0,1 N gümüş nitrat çözeltisi : a ml.)

Hesaplama :	a x 0,354 = . . . [gr/lt] Cl’

a x 1,17 = . . . [gr/lt] NiCl2

6-7

A15	6	Borik asit miktarı tayini – 1.Yol

Eklenen kimyasallar :	1)	Bileşik indikatör (100 ml. alkolde çözünmüş, 1

gr.  bromkeresol  moru   ve   0,2 gr.  bromtimol mavisi)

- 0,1 N NaOH

- 0,1 N HCl

- Mannitol

Yöntem :

Nikel kaplama çözeltisinden 10 ml.yi pipetle 100 ml.lik erlene koyun ve çizgiye kadar saf su doldurun. 20 ml.sini 300 ml.lik erlene nakledin ve 5-10 damla bileşik indikatör damlatın. Eğer çözelti sarıya dönmüşse, renk değişene kadar 0,1 N NaOH ile titre edin. Eğer maviye dönmüşse 0,1 N HCl kullanarak devam edin. 1,5 gr mannitol ekleyip renk değişene kadar 0,1 N NaOH ile titre edin. (NaOH hacmi : a ml.)

Hesaplama :	a x 3,09 = . . . [gr/lt] H3BO3

A15	7	Borik asit miktarı tayini – 2.Yol

Eklenen kimyasallar :	1)	Doymuş potasyum siyanoferrat(II) çözeltisi

- %0,1 lik bromkeresol moru sulu çözeltisi

- Mannitol

- Alkolde %1 lik fenolftalein

- 0,1 N NaOH

Yöntem :

Nikel kaplama çözeltisinden 2 ml.yi pipetle 300 ml.lik erlene alarak 25 ml. saf su ile seyreltin, 10 ml. potasyum siyanoferrat(II) çözeltisi ve 3 damla bromkeresol moru indikatörü ekleyin. Renk maviye dönmüş olmalıdır. Eğer hala yeşilse, maviye dönene kadar 0,1 N NaOH ile titre edin. Ardından 2 gr, mannitol, 0,5 ml. fenolftalein ekleyip renk mavimsi yeşilden mavimsi mora dönene kadar 0,1 N NaOH ile titre edin. (NaOH hacmi : a ml.)

Hesaplama :	a x 3,09 = . . . [gr/lt] H3BO3

8-9

A15	8	Sakkarin miktarı tayini1

Eklenen kimyasallar :	1)	1:1 HCl

- Gravetol (0,2 gr. metil kırmızısını 50 ml. izopropil alkolde çözüp, 1,75 ml. sülfürik asit ilave edin ve etil asetatla 1 lt.ye tamamlayın. 2 gün sonra çözeltiyi süzün.)

- Etil alkol

- 0,1 N NaOH

Yöntem :

Nikel kaplama çözeltisinden 50 ml.yi pipetle bir ayırma hunisine koyun, 2 ml. 1:1 HCl, 10 ml. gravetol ve 25 ml. etil alkol ekleyin. Bir dakika boyunca güçlüce çalkalayın. Ayrışması için biraz bekleyin ve alttaki yeşil katmanı akıtın. Sarı çözeltiyi bir erlene alıp, 25 ml. etil alkol ekleyin ve renk pembeden sarıya dönene kadar 0,1 N NaOH ile titre edin. (NaOH hacmi : a ml.)

Hesaplama :	a x 1,4 = . . . [gr/lt] Sakkarin

A15	9	p-toluen sülfonamit miktarı tayini2

Eklenen kimyasallar :	1)	p.a. asetik asit buzu

- Potasyum iyodür

- Nişasta çözeltisi

- 0,1 N sodyum tiyosülfat

- Klorin silindiri

Yöntem :

Nikel kaplama çözeltisinden 25 ml.yi pipetle erlene koyun, bir ucu sivri cam tüpten aşağıdaki klorinin üzerine 10 dakika boyunca güçlü bir akışla akıtın. Çözelti ve çökeltiyi No.40 Whatman kağıdından az miktarda suyla beraber süzüp, çökeltiyi durulamadan filtrenin üzerinde bırakın. Bir yandan da cam tüpün içini ve dışını durulayın. Kalan klorin gazı erlenden ve tüpten çıkarılmalıdır.

1	Oberkoxholt 	: Galvanotechnik 59 (1968) 2, s.117

2	Dubsky 	: Metalloberfläche 19 (1965) s.318

9-10

Süzülen sıvıyı ve tortuyu hafif bir su jetine tutup yıkayın. Jeti filtre kağıdının her iki tarafına da tutup, emilmiş olan klorinin tamamen çıkmasına dikkat edin. Süzülen sıvı miktarının 150 ml.yi geçmemelidir. Filtreyi ve tortuyu erlene yerleştirip, 10 ml. asetik asit buzu ekleyin ve cam bir çubukla tortu tamamen çözünene kadar karıştırın. Saf su ile seyreltip, yaklaşık 1 gr. potasyum iyodür ilave edin ve nişasta çözeltisine karşı sodyum tiyosülfatla titre edin. (Sodyum tiyosülfat hacmi : a ml.)

Hesaplama :	a x 0,168 = . . . [gr/lt] p-toluen sülfonamit

A15	10	Sodyum format miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	%25 lik kostik soda

- 0,1 N potasyum permanganat çözeltisi

- Potasyum iyodür

- %25 lik sülfürik asit

- %1 lik nişasta çözeltisi

Yöntem :

Nikel kaplama çözeltisinden 10 ml.yi pipetle behere alarak, 150 ml. saf su ile seyreltin, %25 lik kostik soda ile pH 13 olana kadar alkali hale getirin ve kaynamaya bırakın. 10 dakika kaynadıktan sonra oda sıcaklığına soğutun, 250 ml.lik balon jojeye alın ve çizgiye kadar saf su doldurun. Çözeltiyi kuru bir filtreden süzüp, süzmüş olduğunuz sıvıdan 25 ml. alarak, 5 ml. %25 lik kostik soda, 50 ml. 0,1 N potasyum permanganat ekleyin ve 30 dakika su banyosunda bırakın. Soğutup 3 gr. potasyum iyodür ekleyin ve sülfürik asitle asidik hale getirin. 1 ml. nişasta çözeltisi ekleyip çözelti berraklaşıncaya kadar 0,1 N sodyum tiyosülfatla titre edin. (Sodyum tiyosülfat hacmi : a ml.)

Hesaplama :	(50 – a) x 3,401 = . . . [gr/lt] HCOONa

11-12

A15	11	Formaldehit miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	Sodyum sülfür çözeltisi (12 gr/lt NaHSO3)

- 0,1 N iyodür çözeltisi

- %1 lik nişasta çözeltisi

Yöntem :

Nikel kaplama çözeltisinden 10 ml.yi pipetle 300 ml.lik erlene koyun, 50 ml. saf su ile seyreltip 10 ml. sodyum tiyosülfür çözeltisi ilave edin. Reaksiyona girmesi için 15 dakika bekleyin. 10 ml. bisülfür çözeltisini başka bir erlene alıp 50 ml. saf su ile seyreltin, 1 ml. nişasta çözeltisi ekleyin ve mavi renk elde edene kadar 0,1 N iyodür çözeltisi ile titre edin. (Hacim : a ml.)

15 dakika sonra ilk çözelti durulduğunda aynı biçimde titre edin. (Hacim : b ml.)

Hesaplama :	(a – b) x 0,1501 = . . . [gr/lt] HCOH

A15	12	Demir miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	Amonyum klorür

- Derişik HNO3

- Amonyak

- Kalay(II) klorür çözeltisi (1000 ml.ye seyreltilmiş 125 gr. SnCl2 +10 ml. HCl)

- Doymuş civa(II) klorür çözeltisi

- 0,1 N potasyum permanganat çözeltisi

- Reinhardt-Zimmermann çözeltisi (500 ml. saf suda 67 gr. manganez sülfat + 138ml. fosforik asit (1,7) + 1 litreye seyreltilmiş 130 ml. sülfürik asit (1,82))

Yöntem :

Nikel kaplama çözeltisinden 25 ml.yi pipetle 400 ml.lik behere koyun, 10 gr. amonyum klorür ve 10 ml. nitrik asit ilave edip kaynamaya bırakın. Soğutup 150 ml. saf su ile seyreltin ve alkali reaksiyonu sağlamaya yeterli miktarda amonyak ekleyin. Tortu oluştuğunda kuru bir filtreden süzüp, durulamayı takiben artığı 1:1 hidroklorik asitte çözün ve sarı renk kaybolana kadar kalay(II)  klorür  çözeltisi  damlatın.  Ardından  5 ml.  doymuş  civa(II)  klorür

12-13

çözeltisi ve 5 ml. Reinhardt-Zimmermann çözeltisi ilave edip 100 ml. saf su ile seyreltin ve pembe renk elde edene kadar 0,1 N potasyum permanganat çözeltisi ile titre edin. (Potasyum permanganat hacmi : a ml.)

Hesaplama :	a x 0,2234 = . . . [gr/lt] Fe

A15	13	Demir miktarının kompleksometrik tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	Derişik nitrik asit

- Amonyum klorür

- Amonyak

- 1:1 nitrik asit

- 1:1 hidroklorik asit

- %5 lik sülfosalisilik asit çözeltisi

- 0,05 M EDTA çözeltisi

Yöntem :

Nikel kaplama çözeltisinden 100 ml.yi pipetle bir behere koyun, saf su ile seyreltin, 5 ml. nitrik asit ekleyin ve kısa bir süre kaynatın. 3 gr. amonyum klorür ekleyip demiri amonyakla çökeltin. Güçlü bir alkali reaksiyon elde edilmiş olmalıdır. Tekrar kaynatıp çökelti yoğunlaşınca çökeltiyi filtre edip amonyaklı suyla yıkayın. Sıcak nitrik asitle çökeltiyi filtreden çözüp 200 ml. saf su ile seyreltin ve demiri tekrar amonyakla çökeltin. Tortuyu filtre edip, filtrenin üzerindeki tortuyu amonyaklı suyla 4-5 kez yıkayın.

Ardından tortuyu seyreltik nitrik asitte çözüp, bu çözeltiyi yaklaşık 100 ml. saf su ile seyreltin ve pH 1,5-2 olana kadar amonyak ekleyip ayarlayın. 40 °C’ ye kadar ısıtın, indikatör olarak 2 ml. sülfosalisilik asit çözeltisi ilave edin ve renksiz ya da uçuk sarı olana kadar 0,05 M EDTA ile titre edin. (EDTA hacmi : a ml.)

Hesaplama :	a x 0,0279 = . . . [gr/lt] Fe

14-15

A15	14	Amonyak miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	%25 lik NaOH

- 0,1 N H2SO4

- 0,1 N NaOH

- % 0,1 lik metil oranj

Yöntem :

Nikel kaplama çözeltisinden 50 ml.yi pipetle huni musluklu bir damıtma ünitesine koyun ve 50 ml. saf su ile seyreltin. Huniye 40 ml. %25 lik kostik soda çözeltisi akıtın, alıcıya pipetle 20 ml. 0,1 N sülfürik asit koyun. Kostik soda eklendiği zaman amonyağı 30 dakika damıtın. Soğutucuyu alıcıya daldırın ve renk değişene kadar içindekileri 0,1 N NaOH ile metil oranja karşı titre edin. (0,1 N NaOH : a ml.)

Hesaplama :	(20 – a) x 0,034 = . . . [gr/lt] NH3

A15	15	Bakır miktarının kompleksometrik tayini1

Eklenen kimyasallar :	1)	Uratropin tampon çözeltisi ( 400 gr. uratropin

+ 100 ml. HCl, 1000 ml.ye seyreltilmiş)

- %10 luk hidroksilamin hidrojen klorür çöz.

- Piridin

- 1 N KBr çözeltisi

- Kloroform

- Nitrik asit

- Glisino timol mavisi

- 0,05 M EDTA çözeltisi

Yöntem :

Nikel kaplama çözeltisinden 100 ml.yi pipetle bir ayırma hunisine koyun, 20 ml. tampon çözeltisi, 1 ml. hidroksilamin hidrojen klorür çözeltisi, 2 ml. piridin ve 2 ml. potasyum bromür çözeltisi ekleyerek iyice çalkalayın. Ardından 2. ve 3. numunelere 1 ml. piridin eklemek kaydıyla, 3 defa 10 ml.lik numuneler alın. Her numune ayırıcı hunide ayrı ayrı toplanmalı ve 5 ml. su, 1 ml. piridin, 1 ml. potasyum bromür karışımıyla çalkalanmalıdır.

1	Janik, Korbe	 : Talanta London (1958) s.55

Bestimmung von Kupfer in Nickellegierungen

15-16

Numuneleri bir erlene akıtıp kloroformu su banyosunda buharlaştırın. Karışımı birkaç damla nitrik asit ekleyip ayrıştırın ve saf su ile seyreltin. Ardından glisino timol mavisi ve rengi sarıdan maviye çevirmeye yetecek miktarda tampon çözeltisi ekleyin. Renk tekrar sarıya dönene kadar 0,05 M EDTA çözeltisi ile titre edin. (Hacim : a ml.)

Hesaplama :	a x 0,03177 = . . . [gr/lt] Cu

A15	16	Kobalt miktarının kompleksometrik tayini1

Eklenen kimyasallar :	1)	Amonyak

- 0,05 M EDTA çözeltisi

- Tampon çözeltisi (75 gr. NH4Cl + 570 ml. NH3, 1 litreye seyreltilmiş)

- 0,05 M magnezyum sülfat

- Erio T indikatörü

- %30 luk hidrojen peroksit

- Sodyum siyanür

Yöntem :

Nikel kaplama çözeltisinden 10 ml.yi pipetle 100 ml.lik dereceli balona koyup saf su ile seyreltin. Kaynamaya bırakın ve zayıf alkali olana kadar amonyakla ayarlayın. Soğutup çizgiye kadar saf su ile doldurun. İyice çalkalayın ve çökelmiş olan demiri kuru bir filtreden süzün. Süzdüğünüz sıvının 10 ml.sini bir erlene alıp 10 ml. saf su ve 30 ml. 0,05 M EDTA çözeltisi ilave edin. (Hacim : a ml.)

20 ml. tampon çözeltisi ve bir tutam Erio T indikatörü ekleyin, 0,05 M magnezyum sülfat çözeltisi ile titre edin. (Hacim : b ml.)

Titrasyon tamamlandıktan sonra 3 ml. hidrojen peroksit ilave edin, bundan dolayı şarap kırmızısı rengi önce mavi kobalt karışımına ve ardından morumsu kırmızıya dönüşür. 1 gr. sodyum siyanür ekleyip 3-4 dakika bekleyin ve orijinal rengi tekrar elde edene kadar magnezyum sülfatla titre edin. (Hacim : c ml.)

Hesaplama :	a – (b – c) x 2,947 = . . . [gr/lt] Co

1	Pribil	 : Chem. listy 48 (1954)  s.825-827

17-18

A15	17	2 gr/lt’ den az miktardaki çinkonun kompleksometrik tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	%10 luk kostik soda

- 1:1 nitrik asit

- Metil timol mavisi

- Uratropin tampon çözeltisi ( 400 gr. uratropin + 100 ml. HCl, 1000 ml.ye seyreltilmiş)

- 0,05 M EDTA çözeltisi

Yöntem :

Nikel kaplama çözeltisinden 100 ml.yi pipetle bir behere koyun, yaklaşık 200 ml. saf su ile seyreltin ve nikeli kostik sodayla çökeltin. Çökelti oluşumu bittiğinde fazladan 10 ml. kostik soda ekleyin ve nikel hidroksit çökeltisi koyulaşıncaya kadar kaynatın. Oda sıcaklığına soğutup çözeltiyi ve tortuyu 1000 ml.lik balon jojeye nakledin. Çizgiye kadar saf su doldurup iyice çalkalayın ve bir bölümünü kuru bir filtreden süzün. Süzülmüş olan sıvının 500 ml.sini bir erlene alın ve çözeltiyi yaklaşık 150 ml. kalana kadar kaynatın. Nitrik asitle hafifçe asidik hale getirin, mavi rengi elde etmek için biraz metil timol mavisi ile yeter miktarda tampon çözeltisi ilave ederek, renk limon sarısına dönene kadar 0,05 M EDTA ile titre edin. (Hacim : a ml.)

Hesaplama :	a x 0,654 = . . . [gr/lt] Zn

A15	18	Kurşun miktarının kompleksometrik tayini1

Eklenen kimyasallar :	1)	Amonyak

- Asetik asit buzu

- %15 lik sodyum bikromat çözeltisi

- 1 N nitrik asit

- 0,01 M EDTA çözeltisi

- Uratropin tampon çözeltisi ( 400 gr. uratropin + 100 ml. HCl, 1000 ml.ye seyreltilmiş)

- 0,01 M çinko sülfat çözeltisi

- Metil timol mavisi

1	Brochert : Massanalytische Schnellmethoden

VEB Deutscher Verlag fur Grundstoffindustrie Leipzig (1966) s.109

18-19

Yöntem :

Nikel kaplama çözeltisinden 100 ml.yi pipetle bir behere koyun ve yaklaşık 300 ml. saf su ile seyreltin. Önce amonyakla hafifçe alkalileştirin, daha sonra asetik asit buzu ile kuvvetli asidi hale getirin. Kaynamaya bırakıp 20 ml. sodyum bikromat çözeltisi ekleyin. Dikkatle karıştırıp bir gece dinlendirin. Ertesi gün tekrar kaynatıp kuru bir filtreden bir kez geçirin. Tam ve dikkatlice yıkayıp filtreyi ve tortuyu bir erlene nakledin, 50 ml. saf su ve 10 ml. 1 N nitrik asit ilave edin. Kurşun kromat çözündüğü zaman 5 ml. 0,01 M EDTA ekleyin. (Hacim : a ml.)

30 ml. tampon çözeltisi ekleyip fazla EDTA’ yı metil timol mavisine karşı 0,01 M çinko sülfat çözeltisiyle renk sarıdan maviye dönene kadar titre edin. (Hacim : b ml.)

Hesaplama :	(a – b) x 20,72 = . . . [gr/lt] Pb

A15	19	Magnezyum miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	1:5 amonyak

- NaCN

- %10 luk NH4Cl

- 0,05 M EDTA çözeltisi

- Erio T indikatörü

Yöntem :

Nikel kaplama çözeltisinden 5 ml.yi pipetle bir erlene alıp, 50 ml. saf su ile seyreltin ve amonyakla dikkatlice nötr hale getirin. Renksiz ya da soluk sarı olana kadar katı siyanür ekleyin. 10 ml. amonyum klorür çözeltisi ilave edip 40 °C’ ye ısıtın, bir tutam Erio T indikatörü ekleyin ve renk mavimsi yeşil olana kadar EDTA ile titre edin. (EDTA hacmi : a ml.)

Hesaplama :	a x 0,2432 = . . . [gr/lt] Mg

20

A15	20	Çözeltideki sülfür içeren parlatıcıların miktarlarının tayini1

Eklenen kimyasallar :	1)	%10 luk ve %20 lik hidroklorik asit

- %5 lik baryum klorür çözeltisi

- Katyon değiştirici

- Sodyum peroksit

Yöntem :

Nikel kaplama çözeltisinden 5 ml.yi 200 ml.ye seyreltip 5 ml. %10 luk hidroklorik asitle asidik hale getirin. Kaynattıktan sonra devamlı karıştırarak 40-50 ml. baryum klorür ile sülfatı çökeltin. Su banyosuna yerleştirin ve yaklaşık 1 saat kadar banyoda bırakın. Ardından mavi bant filtre kağıdından filtre edin. Filtre edilmiş sıvıyı 1 damla/sn. hızla katyon değiştiriciden geçirin. Sütunu durulayıp elutrasyon tortusunu 20 ml.ye ayarlayın.

Buharlaşma tortusunu 2 gr. NaOH ve 2 gr. sodyum peroksitle karıştırıp, kapaklı nikel krozede eritin. 100 °C’ ye soğutun ve içeriğini saf suda çözün. Derişik hidroklorik asidi metil oranja karşı kullanarak çözeltiyi asidik hale getirin ve baryum klorür çözeltisi ekleyip filtre edin. Kuruttuktan sonra tutuşturun ve baryum sülfat olarak tartın.

Hesaplama :	Parlatıcıların hacmi mg/lt olarak aşağıdaki eşitlikle verilmiştir.

m = F x BaSO4

V

V : Kaplama çözeltisinin analiz edilen kısmının hacmi.

F : Parlatıcının dönüştürme çarpanı.

F değerleri: 		sodyum naftalin sülfonat	  986,0

sodyum naftalin disülfonat	  711,8

sodyum naftalin trisülfonat	  620,2

paratoluen sülfonamit		  733

sakkarin				  789

sakkarin (Na tuzu)		1033

1	Dubsky, Dudo : Metalloberfläche 17 (1963) 8, s.237-239

21

A15	21	Nemlendirici miktarı tayini1

Eklenen kimyasallar :	1)	%50 metil alkol/su çözeltisiyle 1 litreye

seyreltilmiş 5 ml. tri-n-bütil fosfat

- Gliserin

Yöntem :

Nikel kaplama çözeltisinden 25 ml.yi 300 ml.lik erlene koyun ve 3 damla gliserin damlatın. Çözeltinin yüzeyinde köpük tabakası oluşana kadar güçlüce çalkalayın. Kabarcıklanma bitene kadar n-bütil fosfat çözeltisiyle titre edin. (Kullanılan hacim : a ml.)

Hesaplama :	a x F = . . . [gr/lt] Nemlendirici

F çarpanını belirleme :

Yukarıdaki yöntemin aynısını 1 gr/lt nemlendirici içeren bir çözeltide tekrarlayın. Gerekli n-bütil fosfat hacmi : a ml.

F =   2,5 / a