Pirinç (Sarı) Kaplama Çözeltileri

B2	1	Demir tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	Tampon çözeltisi pH 2  (44,6 gr. glikokol, 34,8 	gr. sodyum klorür ve  1,95 gr. hidroksil amon-

yum klorür + 385 ml. hidroklorik asit; 1 litreye

seyreltilir)

- Metanol içinde % 0,5 lik batofenantrolin*

- Derişik sülfürik asit

- Kloroform

Yöntem :

5 ml. sarı kaplama çözeltisini pipetle bir behere koyun, 5 ml. derişik sülfürik asit ekleyin ve beyaz gaz oluşana kadar ısıtın. Soğuttuktan sonra 100 ml.lik balon jojeye aktarın ve işaretli yere kadar saf su doldurun. 20 ml.sini ayırma hunisine alın, 20 ml. tampon çözeltisi ve 1 ml. batofenantrolin çözeltisi ilave edin. 30 dakika dinlendirin ve tam olarak 25 ml. kloroformla birlikte 5 dakika boyunca kuvvetlice çalkalayın. Kloroformu kuru bir filtre kağıdından süzüp, 20 ml. saf su ve aynı miktarlarda kimyasallarla hazırlanmış referans çözeltisine karşı 540 nm. de ölçüm yapın.

Hesaplama :	Fe yoğunluğu = E 540 x 69,6 [mg/lt]

* 4,7–difenil–1,10–fenantrolin