1-2

Asitli Bakır Kaplama Çözeltileri

B5	1	Klorür iyonları tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	Analitik saflıkta derişik nitrik asit

- Cl içermeyen etilen glikol

- 0,1 N gümüş nitrat çözeltisi

Yöntem :

5 ml. bakır kaplama çözeltisini pipetle 25 ml.lik balon jojeye koyun, 10 ml. etilen glikol ve 1 ml. 0,1 N gümüş nitrat ilave edip işaretli yere kadar saf su doldurun.

Referans çözeltisini, gümüş nitrat katmadan yukarıdaki şekilde hazırlayın. Oda sıcaklığında 30 (±1 dakika) bekletin ve referans çözeltisine karşı 440 nm. de ölçüm yapın.

Not :

Analiz çözeltisi yaklaşık 90-100 mg/lt. den fazla NaCl içermemelidir. Eğer klorür içeriği daha fazla ise indirgeyin.

B5	2	Demir tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	40 gr. amonyum asetat ve 50 ml. asetik asit

buzu, 100 ml.ye seyreltilmiş

- %10 luk amonyum persülfat çözeltisi

- %20 lik sülfosalisilik asit çözeltisi

Yöntem :

Bakır kaplama çözeltisinden 5 ml.yi pipetle 100 ml.lik balon jojeye boşaltın ve işaretli yere kadar saf su doldurun. Bu çözeltiden 20 ml. alın ve sırasıyla

5 ml. amonyum asetat

1 ml. amonyum persülfat

2 ml. sülfosalisilik asit

ilave edin. Sülfosalisilik asit yerine 2 ml. saf su kullanarak referans çözeltisini yukarıdaki gibi hazırlayın. 460 nm. de ölçüm yapın.

3-4

B5	3	Anyon-aktif yüzey etkin maddelerin tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	6,5 ml. sülfürik asitle birlikte 500 ml. saf suda

çözülen  0,35 gr. metilen mavi DAB6  1000 ml. ye seyreltilir.

- Kloroform DAB6

Yöntem :

5 ml. bakır kaplama çözeltisini pipetle 1000 ml.lik balon jojeye koyup işarete kadar saf su doldurun. Bu karışımın 5 ml.sini ayırma hunisine nakledin, 100 ml. saf su ve 10 ml. metilen mavisi çözeltisi ekleyin. Kuvvetlice çalkalayın 20 ml.lik dozlarla kloroform ekleyip iyice çalkalayın ve kloroform fazını kuru bir filtreden 100 ml. balon jojeye süzün. Bu işlemi kloroform fazının rengi mavi olmayana kadar tekrarlayın. Daha sonra balonu işaretli yere kadar kloroformla doldurup 653 nm. de ölçüm yapın. Referans çözeltisini, bakır kaplama çözeltisi yerine saf su kullanarak aynı şekilde hazırlayın.

B5	4	Tiyokarbamin tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	%20 lik tartarik asit

- %5 lik bizmut nitrat çözeltisi

- Nitrik asit

- %20 lik NaOH

Yöntem :

5 ml. bakır kaplama çözeltisini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, 5 ml. kostik soda, 2 ml. nitrik asit ekleyin ve işarete kadar saf su doldurun. Bu çözeltinin 25 ml.sini alın, 2 ml. tartarik asit ve 3 gr/ml. bizmut nitrat çözeltisi ekleyin. 5 dakika sonra 470 nm.de referans çözeltisine karşı ölçüm yapın. Referans çözeltisini aynen yukarıdaki gibi bakır kaplama çözeltisinden hazırlayın yalnız bizmut nitrat kullanmayın.