1

Kurşun ve Kalay-Kurşun Kaplama Çözeltileri

B10	1	Kurşun tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	Ayraç çözeltisi  (100 ml. kloroformda çözülmüş

0,2 gr. dietil amonyum- dietil ditiokarbaninat)

- %25 lik di-amonyum hidrojen sitrat

- Hidroklorik asit

Yöntem :

Kurşun veya kalay-kurşun kaplama çözeltisinden pipetle 5 ml. alıp 250 ml.lik balon jojeye koyun ve işaretli yere kadar saf su doldurun. Bu çözeltinin 30 ml.sini alıp, buna 10 ml. amonyum sitrat çözeltisi ve 5 ml. hidroklorik asit ekleyin. Ayırma hunisinde 10 ml. ayraç çözeltisiyle birlikte 2 dakika boyunca kuvvetlice çalkalayın. Organik faz ayrıştığında kuru bir filtreden süzün ve 440 nm.de ayraç çözeltisine karşı ölçüm yapın.