1-2

Gümüş Kaplama Çözeltileri

B13	1	Bakır miktarı tayini (Tetra amin yöntemi)1

Eklenen kimyasallar :	1)	%25 lik amonyak

- Derişik HNO3

Yöntem :

10 ml. gümüş kaplama çözeltisini pipetle behere koyup 10 ml. nitrik asit ekleyin ve gaz çıkışı olurken, beyaz gazlar oluşana kadar kaynatın. soğuttuktan sonra 100 ml.lik balon jojeye nakledin ve işarete kadar saf su doldurun. Bu çözeltinin 20 ml.sini alıp 12 ml. amonyak ekleyin. 630 nm.de ölçün.

Referans çözeltisi için 20 ml. saf suya aynı ayraç ilavelerini yapın.

Hesaplama :	E 630 x 305,1 = . . . [mg/lt] Pd

B13	2	Bakır miktarı tayini (Piridin tiyosiyanat yöntemi)

Eklenen kimyasallar :	1)	%10 luk sülfürik asit

- %20 lik sülfosalisilik asit

- Suyla 1:1 seyreltilmiş piridin

- %10 luk amonyum tiyosiyanat çözeltisi

- Analitik saflıkta kloroform

- 1 N sülfürik asit

1	Zimmermann : Photometrische Metall- und Wasseranalysen

Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, stuttgart (1967)

2-3

Yöntem :

10 ml. gümüş kaplama çözeltisine pH 6 elde edene kadar %10 luk sülfürik asit ilave edin. Beyaz gaz oluşana kadar kaynatın. Soğuttuktan sonra 100 ml.lik balon jojeye nakledin ve işarete kadar saf su doldurun. Karışımın 20 ml.sini ayırma hunisine alın ve

1 ml. 1 N sülfürik asit

5 ml. sülfosalisilik asit

5 ml. piridin

5 ml. amonyum tiyosiyanat çözeltisi

ekleyin. 25 ml. kloroformla 5-10 dakika çalkalayın, kloroform fazını bir filtre kağıdından sıkıca kapatılabilen bir kaba süzün. 405 nm.de ölçün. Referans çözeltisini hazırlamak için 50 ml. saf suya aynı yöntemle yukarıdaki ayraç ilavelerini yapın.

Hesaplama :	E 405 x 411 = . . . [mg/lt] Cu

B13	3	Bakır miktarı tayini (Okzalil dihidrazit yöntemi)

Eklenen kimyasallar :	1)	%10 luk potasyum tartarat

- Okzalil dihidrazit çözeltisi (100 ml. etanolle karıştırılmış 30 ml. okzalik asit dietil ester)

Bir kaba, kabı sallamaya devam ederek, yavaşça %24 lük hidrazin hidroksit koyun. Meydana gelen beyaz kristal çökeltisi sudan geçirilerek yeniden kristalleştirilebilir.

Ayraç çözeltisi hazırlamak için, 4 ml. doymuş sulu okzalil dihidrazit çözeltisi, 6 ml. analitik saflıkta amonyak çözeltisi ve 10 ml. sulu asitaldehit çözeltisi kullanılır.

Yöntem :

Hemen hemen nötr hale getirilmiş 20 ml. gümüş kaplama çözeltisine (5 ml. gümüş kaplama çözeltisi HNO ile nötralize edilir ve 100 ml.ye seyreltilir), 5 ml. potasyum sodyum tartarat çözeltisi ile 20 ml. soğutulmuş oksalil hidrazin ayracı ekleyin ve suyla 50 ml.ye tamamlayın. 30 dakika bekleyin ve 540 nm.de suya karşı ölçün.

1	Fries : Spurenanalyse, E. Merck, Darmstadt, s.86

4-5

B13	4	Dimetilglioksim kullanarak nikel miktarı tayini1

Eklenen kimyasallar :	1)	Derişik sülfürik asit

- Derişik nitrik asit

- %10 luk sitrik asit

- %10 luk amonyak

- Alkolde %1 lik dimetil glioksim

- Kloroform

Yöntem :

10 ml. gümüş kaplama çözeltisini pipetle bir behere koyun ve gaz çıkışı olurken 5 ml. nitrik asit ile 5 ml. sülfürik asit ilave edin. Beyaz gaz oluşana kadar ısıtın. Bu işlemi iki kez tekrarlayın. Soğuduktan sonra 100 ml.lik balon jojeye nakledin ve işarete kadar saf su doldurun. Karışımın 25 ml.sini bir ayırma hunisine alın ve sırasıyla

2 ml. sitrik asit

3 ml. amonyak

1 ml. dimetil glioksim

ekleyin. 25 ml. kloroformla 5 dakika çalkalayın, kloroform ekstresini kuru bir filtre kağıdından süzüp, kapağı sıkıca kapatılabilen bir kapta biriktirin. Hemen 370 nm.de ölçün. Referans çözeltisi 50 ml. suya yukarıdaki kimyasal ilaveleri aynı şekilde yapılarak hazırlanır.

Hesaplama :	E 370 x 165,6 = . . . [mg/lt] Cu

B13	5	Nikelin miktarı tayini2

Eklenen kimyasallar :	1)	Etanolde %1 lik rubeanik asit

- Tampon çözeltisi (15 gr. H3BO3 + 20 gr. KCl 400 ml. suda çözülür, %4 lük potasyum hidroksit ile pH 9’ a ayarlanır ve 500 ml.ye seyreltilir)

- %1 lik Arap zamkı çözeltisi

- Derişik sülfürik asit

1	Zimmermann	: Photometrische Metall- und Wasseranalysen

Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Stuttgart (1967)

2	Fries : Spurenanalyse, E. Merck, Darmstadt, s.104

5-6

Yöntem :

10 ml. gümüş kaplama çözeltisini pipetle bir behere alın, 5 ml. derişik sülfürik asit ekleyin ve beyaz gaz oluşana kadar ısıtın. Soğuttuktan sonra 100 ml.lik balon jojeye nakledin ve çizgiye kadar saf su doldurun. Bu çözeltinin 10 ml.sini 20 ml.lik balon jojeye alın, 5 ml. tampon çözeltisi, 1 ml. arap zamkı çözeltisi ve 1 ml. rubeanik asit ilave edin. Çizgiye kadar saf su doldurun.640 nm.de ölçüm yapın.

B13	6	Antimon miktarı tayini1

Eklenen kimyasallar :	1)	Derişik HCl

- Sülfürik asit (40 ml. derişik H2SO4 100 ml.ye tamamlanır)

- %10 luk tiyokarbamin çözeltisi

- %10 luk potasyum iyodür çözeltisi

Yöntem :

25 ml. gümüş kaplama çözeltisini pipetle bir behere alın, 25 ml. hidroklorik asit ekleyip kaynatın. (Bu esnada gaz çıkışı olur.) Çözeltide fazladan hidroklorik asit bulunmaktadır. Çözeltiyi ve tortuyu 250 ml.lik balon jojeye nakledin, çizgisine kadar saf su doldurun ve iyice çalkalayın. Tortu çökeldiği zaman bir filtre kağıdından süzün ve süzüntünün 10 ml.sini pipete alarak sırasıyla

10 ml. %40 lık sülfürik asit

2,5 ml. tiyokarbamin çözeltisi

5 ml. potasyum iyodür çözeltisi

ilave edin. Meydana gelen sarı renkli çözeltiyi, 10 ml. saf su ile yukarıdaki yöntemi izleyerek hazırlanmış referans çözeltisine karşı 365 nm.de ölçün.

Hesaplama :	E 365 x 241 = . . . [mg/lt] Sb

1	Zimmermann	: Photometrische Metall- und Wasseranalysen

Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Stuttgart (1967)

7

B13	7	Nitrat iyonu miktarının tayini1

Eklenen kimyasallar :	1)	Katyon değiştirici

- 1 N kostik soda

- Sülfürik asit

- Hidrazin sülfat çözeltisi (1000 ml.de 1,2 gr. N2H4.H2SO4)

- Bakır sülfat çözeltisi (1000 ml.de çözünmüş 20 mg. CuSO4.5H2O)

- N2O3 ayıracı: (100 gr. suda 1 gr. p-sülfanilik asit ve 50 gr. sodyum asetat + 95 ml. suda 0,1 gr. naftalinamin + 5 ml. asetik asit buzu)

- Asetik asit buzu

Yöntem :

5 ml. gümüş kaplama çözeltisini sülfürik asitle yenilenmiş katyon değiştiriciden geçirin, elutriatı (yıkanarak ayrılmış çözeltiyi) 100 ml.lik balon jojeye nakledin ve çizgiye kadar saf su doldurun. Bu çözeltinin 20 ml.sini tıpalı bir balon jojeye alın ve sırayla

5 ml. kostik soda

1 ml. bakır sülfat çözeltisi

1 ml. hidrazin sülfat çözeltisi

ilave edin. Tıpayı kapatın ve 60 °C su banyosunda 15 dakika bırakın. Ardından soğuk suya tutun ve

1 ml. N2O3 ayıracı

10 ml. asetik asit buzu

ekleyin. 15 dakika bekletin, saf su ile 50 ml.ye tamamlayıp, 25 ml. saf suyla yine yukarıdaki yöntemle hazırlamış olduğunuz referans çözeltisine karşı 530 nm.de ölçüm yapın.

Hesaplama :	E 530 x 85,5 = . . . [mg/lt] N2O3

1	Zimmermann	: Photometrische Metall- und Wasseranalysen

Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Stuttgart (1967)