1-2

Asitli Çinko Kaplama Çözeltileri

B18	1	Batofenantrolin kullanarak demir miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	Ayıraç çözeltisi (100 ml. 550 lik etanolde

çözülmüş 0,33 gr. batofenantrolin)

- %10 luk sodyum asetat çözeltisi

- Hidroksil amonyum klorür çözeltisi, suda %10

- Kloroform

Yöntem :

5 ml. çinko kaplama çözeltisini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun ve çizgiye kadar saf su doldurun. Bu çözeltinin 20 ml.sini ayırma hunisine alın, 2 ml. hidroksil amonyum klorür çözeltisi, 2 ml. sodyum asetat çözeltisi ve 4 ml. ayıraç çözeltisi ekleyin.

30 dakika beklettikten sonra tam olarak 25 ml. kloroformla 5 dakika boyunca çalkalayın. Kloroformu kuru filtre kağıdından tıpalı bir kaba süzün ve 540 nm.de ölçün.

Hesaplama :	E 540 x 67,6 = . . . [mg/lt] Fe

B18	2	Tiyoglikolik asit kullanarak demir miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	%80 lik tiyoglikolik asit

- %25 lik amonyak

Yöntem :

10 ml. çinko kaplama çözeltisini pipetle 500 ml.lik balon jojeye koyun ve çizgiye kadar saf su doldurun. Bu çözeltinin 50 ml.sine

45 ml. saf su

2 ml. tiyoglikolik asit

ekleyin ve yaklaşık 90 °C’ lik sıcak su banyosunda 30 dakika ısıtın. Oda sıcaklığına soğutun ve 9 ml. amonyak ilave edin. 530 nm.de saf suya karşı ölçün.

Hesaplama :	E 530 x 1514 = . . . [mg/lt] Fe

3-4

B18	3	Sülfosalisilik asit kullanarak demir miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	%10 luk amonyum persülfat çözeltisi

- %20 lik sülfosalisilik asit çözeltisi

- %25 lik amonyak, 100 ml.de 5 gr. KCN ile birlikte

Yöntem :

5 ml. çinko kaplama çözeltisini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun ve çizgiye kadar saf su doldurun. Bu çözeltinin 20 ml.sine

10 ml. saf su

2 ml. sülfosalisilik asit

1 ml. amonyum persülfat çözeltisi

2 ml. amonyak

ekleyin. Referans çözeltisini 20 ml. saf su ile aynı yöntemle hazırlayın. 430 nm.de ölçün.

Hesaplama :	E 430 x 514 = . . . [mg/lt] Fe

B18	4	Karbamat kullanarak bakır miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	%5 lik EDTA çözeltisi

- %25 lik amonyak

- %20 lik amonyum klorür

- %1 lik sodyum dietil ditiokarbamat çözeltisi

- p.a. kloroform

Yöntem :

5 ml. çinko kaplama çözeltisini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun ve çizgiye kadar saf su doldurun. Bu çözeltinin 20 ml.sini ayırma hunisine alıp, 5 ml. EDTA çözeltisi, 2 ml. amonyak ve 0,5 ml. amonyum klorür ekleyin. 10 ml. kloroformla 5 dakika çalkalayın ve çözücüyü akıtın. Ardından 1 ml. sodyum ditiokarbamat ayıracı ve 25 ml. de kloroform ilave edip tekrar 10 dakika daha çalkalayın. Kloroformun ayrışmasını bekleyin ve küçük, kuru bir filtre kağıdından süzüp, tıpalı bir kapta biriktirin. Referans çözeltisini hazırlamak için 100 ml. saf suya aynı kimyasallarları ekleyin, kloroform referansını elde etmek için kloroformla çalkalayın. 440 nm.de referans çözeltisine karşı ölçün.

Hesaplama :	E 440 x 125 = . . . [mg/lt] Cu