1

Pirinç (Sarı) Kaplama Çözeltileri

C2	1	Kurşun ve kadmiyum miktarları tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	0,5 M KCN

- 0,5 M etilen diamin

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

5 ml. pirinç kaplama çözeltisini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, 5 ml. 0,5 M potasyum siyanür çözeltisi, 5 ml. 0,5 m etilen diamin çözeltisi ve 0,2 ml. %0,5 jelatin çözeltisi ekleyin. Çizgiye kadar saf su doldurun ve polarogramı 0 ile –1,5 V aralığına ayarlayın.

Yarı-dalga potansiyelleri :	Pb = –0,76 V

Cd = –1,10 V

Not :

Bakır-siyanür bileşiği polarografik olarak etkisiz iken bakır nötr kalır. Çinko sadece potansiyel –1,72 V’ a ulaştığında farkedilebilir, bu yüzden tayin işlemine etki etmez.