1-2

Kobalt Kaplama Çözeltileri

C5	1	Çinko miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	%20 lik NaOH

- Amonyum klorür

- Derişik amonyak

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

5 ml. kobalt elektrolitini pipetle bir behere koyun ve 10 ml. %20 lik kostik soda ekleyin. Tortu çökeldiğinde çözeltiyi 100 ml.lik balon jojeye filtre edin ve sırasıyla

10 ml. amonyak

0,5 gr. amonyum klorür

0,5 ml. jelatin çözeltisi

ilave edin. Çizgiye kadar saf su doldurun. Azotla de-aerasyon yaptıktan sonra –0,5 V’ dan –2 V’ A kadar kutupsal grafiğini çıkarın.

C5	2	Bakır miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	%30 luk hidrpjen peroksit

- Amonyum klorür

- Derişik amonyak

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

5 ml. kobalt kaplama çözeltisini pipetle bir behere koyun, 5 ml. hidrojen peroksit ekleyin ve yaklaşık 10 dakika kaynatın. soğuduktan sonra çözeltiyi 100 ml.lik balon jojeye nakledin ve sırasıyla

2-3

30 ml. amonyak

1 ml. amonyum klorür

0,5 ml. jelatin çözeltisi

ilave edin. Çizgiye kadar saf suyla seyreltin. 0 V –0,5 V aralığında kutupsal grafiği hazırlayın.

C5	3	Nikel miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	0,5 M piridin çözeltisi

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

5 ml. kobalt elektrolitini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, 20 ml. 0,5 M piridin çözeltisi ve 0,2 ml. jelatin çözeltisi ekleyip çizgiye kadar saf su doldurun.

Azotla de-aerasyondan sonra –0,5 V’ tan –1 V’ a kadar kutupsal grafiği elde edin.

Yarı-dalga potansiyelleri :	Ni  = –0,78 V

Co = –1,07 V