1-2

Alkali Bakır Kaplama Çözeltileri

C7	1	Çinko miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	Derişik HNO3

- 1 M NaOH

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

10 ml. bakır kaplama çözeltisini pipetle 400 ml.lik behere koyun, 15 ml. derişik HNO3 ekleyin (gaz çıkışı olur) ve beyaz dumanlar oluşana kadar kaynatın. Soğuduktan sonra 300 ml. saf suyla seyreltin ve bakır tamamen bitene kadar elektroliz edin. Daha sonra 100 ml.lik balon jojeye nakledin ve çizgiye kadar saf su doldurun. Bu çözeltinin 20 ml.sini 100 ml.lik balon jojeye koyun, 30 ml. 1 M NaOH, 0,5 ml. %0,5 jelatin çözeltisi ekleyin ve çizgiye kadar saf suyla tamamlayın. Azotla de-aerasyondan sonra 0 V ile –2 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın.

Çinkonun yarı-dalga potansiyeli –1,49 V’ tur.

C7	2	Kurşun miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	10 M NaOH

- Doymuş sodyum sülfür çözeltisi

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

5 ml. bakır elektrolitini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, 10 ml. 10 M NaOH,  2 ml. doymuş sodyum sülfür çözeltisi ve 0,5 ml. %0,5 jelatin çözeltisi ekleyip çizgiye kadar saf suyla tamamlayın.

Azotla de-aerasyondan sonra 0 V ile –1 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın.

3-4

C7	3	Demir miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	Derişik sülfürik asit

- Derişik nitrik asit

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

10 ml. bakır elektrolitini pipetle 400 ml.lik behere koyun, 15 ml. derişik HNO3 ve 15 ml. derişik H2SO4 ilave edin ve beyaz dumanlar oluşana kadar kaynatın. soğuduktan sonra çözeltiyi 500 ml.lik balon jojeye nakledin ve çizgiye kadar saf suyla seyreltin. Bu çözeltinin 50 ml.sini 100 ml.lik balon jojeye alın, 1 ml. %0,5 jelatin çözeltisi ekleyin ve çizgiye kadar saf su doldurun. Azotla de-aerasyondan sonra +0,5 V ile –0,5 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın.

C7	4	İndirgenen bakır elektrolitindeki formaldehit miktarı tayini1

Eklenen kimyasal :	1)	%0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

5 ml. elektroliti pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, 1 ml. %0,5 jelatin çözeltisi ekleyin ve çizgiye kadar saf suyla seyreltin.

Azotla de-aerasyondan sonra –0,5 V ile –2 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın. Formaldehitin yarı-dalga potansiyeli –1,53 V’ tur.

1	Wild		: Galvanotechnik 62 (1971), 1, s. 2-4.