1-2

Altın Kaplama Çözeltileri

C10	1	Bakır, nikel ve çinko miktarları tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	Derişik HCl

- 1 M NH4Cl + 1 M NH3

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

5 ml. altın kaplama çözeltisini pipetle bir behere koyun, 5 ml. derişik hidroklorik asit ilave edip (gaz çıkışı olur) kaynayana kadar ısıtın. Soğuduktan sonra 100 ml.lik balon jojeye nakledin, 15 ml. 1 M NH4Cl + 1 M NH3 çözeltisi ve 0,5 ml. %0,5 jelatin çözeltisi ekleyip çizgiye kadar saf suyla tamamlayın. Azotla de-aerasyondan sonra 0 V ile –2 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın.

Yarı-dalga potansiyelleri :

Cu (I)	=	–0,54 V

Ni	=	–1,09 V

Zn	=	–1,33 V

C10	2	İndiyum miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	Glikoz – HCl çözeltisi (30 gr. glikoz + 600 ml.

derişik HCl, 1 litreye seyreltilmiş)

- %0,1 metil kırmızısı

Yöntem :

5 ml. altın kaplama çözeltisini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, 20 ml. glikoz – hidroklorik asit çözeltisi (gaz çıkışı olur) ve 0,2 ml. %0,1 metil kırmızısı ekleyip çizgiye kadar saf suyla tamamlayın. Azotla de-aerasyondan sonra 0 V ile –1 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın. İndiyumun yarı-dalga potansiyeli = – 0,68 V

1	Spalenka	: Prirucka anorg. pol. analyzy. Verlag SNTL, Prag (1961), s. 122.

3-4

C10	3	Nikel miktarı tayini1

Eklenen kimyasallar :	1)	Derişik NH3

- 4 M NH4Cl

- 1 N KCN (1 N NH3 te)

- %0,5 jelatin çözeltisi

- Nikel kalibrasyon çözeltisi, 1 gr /lt Ni derişi-mindeki NiSO4 bazı ile

Yöntem :

0,5 – 5 gr /lt. Ni içeren altın kaplama çözeltisini analiz etmek için, pipetle 5 ml. kaplama çözeltisini, 10 ml. 1 N KCN, 25 ml. derişik NH3, 25 ml. 4 M NH4Cl ve 2 ml. %0,5 jelatin çözeltisi ile birlikte 100 ml.lik balon jojeye koyun. Çizgiye kadar saf su doldurun.

Referans almak amacıyla ikinci bir balon jojeye aynı çözeltiden hazırlayın ve 5 ml. (5 mg.) nikel kalibrasyon çözeltisi ilave edin.

Yukarıdaki şartlarda Ni+2 için yarı-dalga potansiyeli yaklaşık olarak –1,20 V’ tur.

C10	4	Kobalt miktarı tayini1

Eklenen kimyasallar :	1)	Derişik NH3

- %0,5 jelatin çözeltisi

- 1 mg /ml. Co+2 içeren, kobalt kalibrasyon çözeltisi

Yöntem :

0,1 – 1 gr /lt. Co içeren altın kaplama çözeltisini analiz etmek için, 10 ml. kaplama çözeltisini pipetle100 ml.lik balon jojeye koyun, 50 ml. derişik NH3 ve 2 ml. %0,5 jelatin çözeltisi ilave edin ve çizgiye kadar saf suyla tamamlayın.

İkinci bir balon jojeye aynı çözeltiden hazırlayın ve 1 ml. (1 mg.) kobalt kalibrasyon çözeltisi ilave edin ve referans almak için kullanın.

Yukarıdaki şartlarda Co+2 için yarı-dalga potansiyeli yaklaşık olarak –1,15 V’ tur.

1	Analyt. Vorschrift	: Dr. E. Durrwachter-DODUCO KG., Pforzheim.

5-6

C10	5	Talyum miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	1 M NH3 + 1 M NH4Cl

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

5 ml. altın banyosunu pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, 25 ml. amonyak – amonyum klorür çözeltisi, 1 ml. jelatin çözeltisi ekleyin ve çizgiye kadar saf suyla tamamlayın. Azotla arındırdıktan sonra – 0,25 V ile –1 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın. Talyumun yarı-dalga potansiyeli = – 0,46 V

C10	6	Kadmiyum miktarı tayini

C10 1’ deki yöntemi uygulayın.

Kadmiyumun yarı-dalga potansiyeli – 0,81 V’ tur.