1-2

Kurşun ve Kalay-Kurşun Kaplama Çözeltileri

C121	Bakır miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	1 M NH3 + 1 M NH4Cl

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

5 ml. kurşun veya kalay-kurşun kaplama çözeltisini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, 30 ml. 1 M NH3 + NH4Cl ve 0,5 ml. %0,5 jelatin çözeltisi ekleyin ve çizgiye kadar saf suyla seyreltin. Azotla de-aerasyondan sonra 0 V ile –1 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın.

C122	Kadmiyum, nikel ve çinko miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	Derişik sülfürik asit

- 1 M NH3 + NH4Cl

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

5 ml. kurşun veya kalay-kurşun kaplama çözeltisini pipetle bir behere koyun, 2 ml. derişik sülfürik asit ilave edin ve buharlaştırın (bu esnada kokulu gaz çıkışı olur). Soğuttuktan sonra çözeltiyi ve kurşun sülfat çökeltisini 100 ml.lik balon jojeye nakledin, 30 ml. 1 M NH3 + 1 M NH4Cl çözeltisi ve 0,2 ml. %0,5 jelatin çözeltisi ekleyin ve çizgiye kadar tamamlayın. Azotla de-aerasyondan sonra 0,5 V ile –2 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın.

Not :

Kurşun, kurşun sülfatın çözünürlüğü sayesinde yavaş yavaş elde edilir fakat, düşük konsantrasyonda olduğu için tayine etki etmez.